# LSI阵列卡Raid1和Raid0配置方法

1、服务器开机自检后，会进入Raid卡自检过程，此时显示器上会出现Ctrl -H提示，如下图。

2、按下Ctrl -H组合键后，自检完成就会进入Raid卡配置界面，如下图。在这里可以看到Raid卡的型号和Firmware固件版本，点击【Start】按钮进入Raid卡主页。

- 3

3、Raid卡首页叫作WebBIOS，如下图。左侧是功能菜单，右侧可以看到所有物理磁盘，本例安装了4块500G硬盘，后面所有的配置都可以在这里完成！

- 4

4、在WebBIOS主页点击【Configuration Wizard】，打开配置向导

- 5

5、选择【Add Configuration】，点击【Next】下一步

- 6

6、选择【Manual Configuration】，点击【Next】下一步

- 7

7、左侧方框内可以看到所有未使用的硬盘。因为要做Raid1，我们选择前两块，然后点击下方的【Add to Array】将其加入到右侧方框内。

- 8

8、点击【Accept DG】，创建磁盘组

- 9

9、点击【Next】下一步

- 10

10、点击【Add to SPAN】，将刚才创建好的磁盘组加入到右侧方框内

- 11

11、点击【Next】下一步

- 12

12、阵列参数配置：第一个参数“Raid Level”选择Raid1，其余保持默认

- 13

13、最后一个参数“Select Size”输入阵列容量大小，最大值可参考右侧绿字提示（其中R0代表做Raid0最大容量，R1代表做Raid1最大容量），完成后点击【Accept】

- 14

14、弹出的任何提示均选择【yes】

- 15

15回到配置页面，点击【Next】下一步

16点击【Accept】配置完成！

17、提示保存，选择【yes】

18、（依Raid卡型号不同，有些可能没有此功能，如没有请跳过此步）提示SSD缓存，选择【Cancel】

19、提示初始化，选择【yes】

20、正在初始化，能看到百分比进度条（速度较快，可能一闪而过）

- 初始化完成！点击【Home】返回首页

22、阵列配置完成！

Raid1状态显示“Optimal”表示正常，Drives显示两块硬盘绿色Online正常，如果还有其它未使用的硬盘，会在unconfigured Drives下面蓝色显示。

23、未使用的硬盘可以继续创建阵列，也可以配置成热备盘。

热备盘的作用是如果阵列中有硬盘发生故障，热备盘可以立即顶替，及时将阵列恢复为正常状态。热备盘的配置非常简单，做完阵列后，未使用的硬盘会在WebBIOS中显示为蓝色unconfigured状态，选中该硬盘进入属性页面。

- 选择【Make Global HSP】，点击【GO】执行

- 配置完成！点击【Home】返回首页

26、热备盘显示为粉色Hotspare状态